## Лист1
КТП-810/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-02 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 13.4% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 7 | 9 | 7 | 234 | 230 | 231
Ф2 |  |  |  | 8-00 | 24 | 20 | 31
Ф3 |  |  |  |  | 15 | 16 | 9
Ф4 |  |  |  |  | 2 | 5 | 0
Ргл |  |  |  |  | 48 | 50 | 47
КТП-810/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.5% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  | 20-45 | 8 | 12 | 15 | 226 | 228 | 228
Ф2 |  |  |  |  | 44 | 36 | 3
Ф3 |  |  |  |  | 29 | 30 | 10
Ф4 |  |  |  |  | 5 | 7 | 1
УЛ. ОСВ |  |  |  |  | 2 | 4 | 16
Ргл |  |  |  |  | 88 | 89 | 45