## Лист1
КТП-810/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 4.6% |  | АО | ВО | СО
р1 стройка | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 230
р4 ул №2 |  |  |  | 8-15 | 5 | 7 | 4
р5 ул. №3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 3
Ргл |  |  |  |  | 13 | 12 | 7
КТП-810/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.1% |  | АО | ВО | СО
р1 стройка | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 227
р3 ул. Освещение |  |  |  | 19-45 | 15 | 6
р4 ул №2 |  |  |  |  | 10 | 10 | 8
р5 ул. №3 |  |  |  |  | 9 | 13 | 6
Ргл |  |  |  |  | 34 | 29 | 14