## Лист1
КТП-810/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.3% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. №3 |  |  |  |  | 11 | 14 | 16 | 230 | 231 | 233
р2 УЛ №6 |  |  |  | 8-25 | 5 | 4 | 9
р4 Мегафон |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р5 Билайн |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Ргл |  |  |  |  | 21 | 22 | 29
КТП-810/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 13.6% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. №3 |  |  |  |  | 13 | 16 | 19 | 227 | 229 | 229
р2 УЛ №6 |  |  |  | 19-55 | 8 | 7 | 11
р3 ул.освещение | [5 empty] | 7
р4 Мегафон |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р5 Билайн |  |  |  |  | 3 | 2 | 3
Ргл |  |  |  |  | 26 | 34 | 35