## Лист1
КТП-810/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5.3% |  | АО | ВО | СО
Г\О Автолюбитель 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 15 | 231 | 232 | 231
Ф1 |  |  |  | 8-35 | 0 | 0 | 0
Гараж 1026 А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Горюхин В.А. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Ргл |  |  |  |  | 3 | 4 | 16
КТП-810\5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3.9% |  | АО | ВО | СО
Г\О Автолюбитель 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 225 | 227 | 227
Ф1 |  |  |  | 19-30 | 1 | 4 | 2
Гараж 1026 А |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Горюхин В.А. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 5 | 9 | 3