## Лист1
КТП-113 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 580 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.2% |  | АО | ВО | СО
р2 артель |  |  |  |  | 26 | 22 | 27 | 227 | 227 | 229
р3 красноармеиская |  |  |  | 9-20 | 42 | 42 | 19
р4 максимовой |  |  |  |  | 15 | 20 | 12
Ул. Осв
А5 Феропонтова 31 |  |  |  |  | 8 | 5 | 9
Р гл |  |  |  |  | 91 | 89 | 67
КТП-113 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 580 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.2% |  | АО | ВО | СО
р2 артель |  |  |  |  | 24 | 25 | 30 | 228 | 228 | 230
р3 красноармеиская |  |  |  | 20-15 | 37 | 40 | 25
р4 максимовой |  |  |  |  | 16 | 29 | 10
Ул. Осв | [5 empty] | 45 | 25
А5 Феропонтова 31 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6
Ргл |  |  |  |  | 80 | 141 | 96