## Лист1
КТП-810/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.2% |  | АО | ВО | СО
р1 | Z | [6 empty] | 228 | 227 | 228
р2 рез. Откл |  |  |  | 9-05
р3 пекарня |  |  |  |  | 22 | 46 | 42
р4 ул.№3 |  |  |  |  | 21 | 7 | 14
р5 ул.№6-8 |  |  |  |  | 24 | 25 | 17
Ргл |  |  |  |  | 67 | 78 | 73
КТП-810/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17.4% |  | АО | ВО | СО
р1 | Z | [6 empty] | 229 | 229 | 230
р2 рез. Откл |  |  |  | 20-25
р3 пекарня |  |  |  |  | 18 | 19 | 27
р4 ул.№3 |  |  |  |  | 26 | 25 | 20
р5 ул.№6-8 |  |  |  |  | 19 | 16 | 18
Ргл |  |  |  |  | 63 | 60 | 65