## Лист1
КТП-810/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z160 | 3(5) | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10-5% |  | АО | ВО | СО
р1 откл | [7 empty] | 231 | 233 | 234
р2 Ф1 |  |  |  | 9-15 | 7 | 12 | 19
р3 откл
р4 Ф2 |  |  |  |  | 16 | 13 | 6
р5 откл.
Ргл |  |  |  |  | 23 | 25 | 25
КТП-810/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z160 | 3(5) | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.9% |  | АО | ВО | СО
р1 откл | [7 empty] | 230 | 230 | 233
р2 Ф1 |  |  |  | 20-35 | 12 | 14 | 17
р3 откл
р4 Ф2 |  |  |  |  | 18 | 17 | 12
р5 откл.
Ргл |  |  |  |  | 30 | 31 | 29