## Лист1
КТП-810/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 3 | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.4% |  | АО | ВО | СО
ф1 | Z |  |  |  | 21 | 31 | 19 | 228 | 229 | 231
ф2 |  |  |  | 9-25 | 12 | 32 | 28
ф3 |  |  |  |  | 7 | 9 | 11
Ргл |  |  |  |  | 40 | 72 | 58
КТП-810/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 3 | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 36.6% |  | АО | ВО | СО
ф1 | Z |  |  |  | 19 | 20 | 18 | 226 | 228 | 229
ф2 |  |  |  | 20-15 | 38 | 46 | 34
ф3 |  |  |  |  | 10 | 18 | 8
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 10 | 6 | 28
Ргл |  |  |  |  | 77 | 90 | 88