## Лист1
КТП-810/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15.2% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 231 | 232 | 231
р2 Ф1 |  |  |  | 9-40 | 16 | 9 | 8
р3 Ф2 |  |  |  |  | 17 | 11 | 15
р4 Ф3 |  |  |  |  | 10 | 9 | 11
Ргл |  |  |  |  | 43 | 29 | 34
КТП-810/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 1 | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.6% |  | АО | ВО | СО
р1 ул. освещение | Z |  |  |  | 4 | 7 | 3 | 229 | 229 | 231
р2 Ф1 |  |  |  | 20-55 | 21 | 18 | 16
р3 Ф2 |  |  |  |  | 19 | 18 | 24
р4 Ф3 |  |  |  |  | 13 | 10 | 18
Ргл |  |  |  |  | 57 | 53 | 61