## Лист1
СТП 810\11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 Z |  | 91 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.1% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 29 | 14 | 20 | 237 | 238 | 236
Ф2 |  |  |  | 10-00 | 0 | 0 | 0
Ф3 откл
Ргл |  |  |  |  | 29 | 14 | 20
СТП 810\11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 Z |  | 91 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.8% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 26 | 11 | 17 | 235 | 233 | 235
Ф2 |  |  |  | 21-15 | 0 | 0 | 0
Ф3 откл
Ргл |  |  |  |  | 26 | 11 | 17