## Лист1
КТП-810/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 16% |  | АО | ВО | СО
Ф2 «Улица 19 верх» | Z |  |  |  | 10 | 11 | 6 | 231 | 227 | 227
Ф1 «Улица 23» |  |  |  | 8-10 | 39 | 41 | 59
Ф3 резерв
Ф4 «Улица 19 низ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф5 «Улица 17» |  |  |  |  | 0 | 4 | 3
Ргл |  |  |  |  | 49 | 56 | 68
КТП-810/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17% |  | АО | ВО | СО
Ф2 «Улица 19 верх» | Z |  |  |  | 13 | 12 | 8 | 230 | 226 | 228
Ф1 «Улица 23» |  |  |  | 21-05 | 43 | 43 | 59
Ф3 резерв
Ф4 «Улица 19 низ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф5 «Улица 17» |  |  |  |  | 0 | 5 | 1
Ргл |  |  |  |  | 56 | 60 | 68