## Лист1
КТП-810/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 16.9% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 28 | 25 | 14 | 230 | 229 | 230
Ф2 |  |  |  | 10-40 | 11 | 12 | 17
Ф3 |  |  |  |  | 15 | 19 | 8
Ф4 |  |  |  |  | 8 | 11 | 15
Ргл |  |  |  |  | 62 | 67 | 54
КТП-810/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 |  | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 22.1% |  | АО | ВО | СО
Ф1 |  |  |  |  | 32 | 30 | 18 | 231 | 230 | 230
Ф2 |  |  |  | 21-55 | 8 | 15 | 21
Ф3 |  |  |  |  | 17 | 22 | 12
Ф4 |  |  |  |  | 10 | 11 | 18
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 5 | 17 | 3
Ргл |  |  |  |  | 72 | 95 | 72