## Лист1
КТП 810\24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 63 |  | 94 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.7% |  | АО | ВО | СО
Ф1 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231
Ф2 |  |  |  | 10-10 | 0 | 0 | 0
Ф3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
КТП 810\24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 63 |  | 94 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 1.4% |  | АО | ВО | СО
Ф1 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 233 | 233
Ф2 |  |  |  | 21-30 | 0 | 0 | 0
Ф3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 4