## Лист1
КТП-810/23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 230 | 231 | 230
Ф1 |  |  |  | 10-55 | 12 | 26 | 23
Ф2 |  |  |  |  | 6 | 12 | 18
Ргл |  |  |  |  | 18 | 38 | 41
КТП-810/23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 13.5% |  | АО | ВО | СО
УЛ.ОСВ |  |  |  |  | 13 | 12 | 12 | 232 | 230 | 233
Ф1 |  |  |  | 22-10 | 13 | 28 | 25
Ф2 |  |  |  |  | 13 | 18 | 12
Ргл |  |  |  |  | 39 | 58 | 49