## Лист1
КТП-810/25 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 | 3 | 94 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.1% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 234 | 231 | 232
ф1 откл |  |  |  | 8-50
ф2 буровик 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
ф3 шоссейная |  |  |  |  | 5 | 10 | 7
ф4 подлесная |  |  |  |  | 10 | 6 | 8
Ргл |  |  |  |  | 17 | 18 | 16
КТП-810/25 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 | 3 | 94 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.4% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 232 | 232 | 233
ф1 откл |  |  |  | 20-00
ф2 буровик 2 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
ф3 шоссейная |  |  |  |  | 7 | 9 | 3
ф4 подлесная |  |  |  |  | 14 | 7 | 8
Ргл |  |  |  |  | 23 | 17 | 12