## Лист1
КТП-810/26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250Z | 2(5) | 360 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.1% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 237 | 238 | 237
Ф1 Сады |  |  |  | 11-00 | 2 | 2 | 12
Ф2Веснянка |  |  |  |  | 32 | 27 | 19
Ф3 Стройка |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
Ф4 Машиностроитель |  |  |  |  | 2 | 6 | 1
Ргл |  |  |  |  | 36 | 41 | 32
КТП-810/26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250Z | 2(5) | 360 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.1% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 235 | 238 | 237
Ф1 Сады |  |  |  | 20-07 | 2 | 3 | 14
Ф2 Веснянка |  |  |  |  | 32 | 29 | 25
Ф3 Стройка |  |  |  |  | 0 | 8 | 1
Ф4 Машиностроитель |  |  |  |  | 0 | 4 | 2
Ргл |  |  |  |  | 34 | 44 | 42