## Лист1
КТП-810/27 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 91 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ул7 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 233 | 234
Ф2 ул1 |  |  |  | 10-25 | 0 | 0 | 0
Ф3 Лазарева ул.9 | откл
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
КТП-810/27 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 91 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ул7 | Z |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 238
Ф2 ул1 |  |  |  | 21-40 | 0 | 0 | 0
Ф3 Лазарева ул.9 | откл
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл