## Лист1
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 140 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 40.5% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 232 | 233 | 235
р1 гараж мамутова |  |  |  | 12-30 | 36 | 27 | 26
р2 гараж контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 дерево обр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 кислородный |  |  |  |  | 26 | 26 | 29
АКЗ |  |  |  |  | 0
Контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 62 | 53 | 55
КТП-93 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 140 | 2025-06-07 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 6.4% |  | АО | ВО | СО
[8 empty] | 236 | 235 | 234
р1 гараж мамутова |  |  |  | 21-10 | 10 | 6 | 6
р2 гараж контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 дерево обр. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 кислородный |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
АКЗ |  |  |  |  | 0
Контора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 11 | 8 | 8