## Лист1
КТП-2599 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 94 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.6% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ЧЕРЕМУШКИ | Z |  |  |  | 24 | 24 | 7 | 230 | 230 | 231 |  |  | 0 | 0
Ф2 БЕРЕЗКА |  |  |  | 8-30 | 0 | 0 | 3
Ф3 РЕЗ
Р ГЛ |  |  |  |  | 24 | 24 | 10
Ргл
КТП-2599 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 63 |  | 94 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 28% |  | АО | ВО | СО
Ф1 ЧЕРЕМУШКИ | Z |  |  |  | 28 | 24 | 11 | 229 | 229 | 230
Ф2 БЕРЕЗКА |  |  |  | 22-05 | 0 | 0 | 16
Ф3 РЕЗ
Р ГЛ |  |  |  |  | 28 | 24 | 27
Ргл