## Лист1
КТП-47/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.4% |  | АО | ВО | СО
А1 Кафе | Z |  |  |  | 15 | 38 | 27 | 232 | 232 | 234
А2 |  |  |  | 9-20
А3 вагончик тр.зд. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 15 | 38 | 27
КТП-47/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5.1% |  | АО | ВО | СО
А1 Кафе | Z |  |  |  | 1 | 16 | 5 | 230 | 227 | 230
А2 |  |  |  | 19-30
А3 вагончик тр.зд. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 1 | 16 | 5