## Лист1
ТП-113/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 233 | 237 | 239 |  | 12.9%
р2 ПБК |  |  |  | 10-00 | 4 | 0 | 0
р3 Восточная 69 69\1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 11
р4 откл
р5 Шипицин |  |  |  |  | 20 | 25 | 23
р6 общежитие |  |  |  |  | 23 | 25 | 30
р7 Механизации 3 Б |  |  |  |  | 6 | 7 | 2
р8 общ. ГИБДД |  |  |  |  | 25 | 7 | 9
Ргл |  |  |  |  | 80 | 66 | 75
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 238 | 237 | 237 |  | 10.2%
р9 откл
р10 ВЛ0.4 ГИБДД |  |  |  |  | 39 | 75 | 60
р11 ПБК откл
р12 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 мастерские откл
р14 откл
р15 общ.осв. Вру |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 откл
Ргл |  |  |  |  | 39 | 75 | 60
ТП-113/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-06-15 | А | Б | 0 | АО | ВО | СО |  | 15.5% |  | АО | ВО | СО
р1 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 233 | 240
р2 ПБК |  |  |  | 20-45 | 4 | 1 | 0
р3 Восточная 69 69\1 |  |  |  |  | 3 | 5 | 6
р4 откл
р5 Шипицин |  |  |  |  | 48 | 46 | 58
р6 общежитие |  |  |  |  | 36 | 15 | 9
р7 Механизации 3 Б |  |  |  |  | 4 | 5 | 4
р8 общ. ГИБДД |  |  |  |  | 17 | 2 | 3
Ргл |  |  |  |  | 112 | 74 | 80
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 235 | 231 | 235 |  | 8.6%
р9 откл
р10 ВЛ0.4 ГИБДД |  |  |  |  | 42 | 68 | 37
р11 ПБК откл
р12 УПК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 мастерские откл
р14 откл
р15 общ.осв. Вру |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 откл
Ргл |  |  |  |  | 42 | 68 | 37