## Лист1
КТП-114 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 22.8% |  | АО | ВО | СО
р1 пер.красноармейский |  |  |  |  | 27 | 14 | 37 | 237 | 237 | 236
р2 низ кольцовская |  |  |  | 10-20 | 30 | 29 | 41
р3 верх кольцовская |  |  |  |  | 7 | 11 | 10
р4 восточная |  |  |  |  | 18 | 12 | 10
Ул. Осв
Ргл |  |  |  |  | 82 | 66 | 98
КТП-114 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 34.3% |  | АО | ВО | СО
р1 пер.красноармейский |  |  |  |  | 26 | 39 | 29 | 236 | 232 | 234
р2 низ кольцовская |  |  |  | 20-20 | 44 | 22 | 48
р3 верх кольцовская |  |  |  |  | 26 | 37 | 20
р4 восточная |  |  |  |  | 28 | 16 | 11
Ул. Осв |  |  |  |  | 10 |  | 15
Ргл |  |  |  |  | 134 | 114 | 123