## Лист1
КТП-115 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 26% |  | АО | ВО | СО
р2 академия |  |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 230 | 231 | 230
р1 гар. КОПа |  |  |  | 9-15 | 22 | 17 | 19
р3 конт.КОПа |  |  |  |  | 40 | 49 | 54
р5 советская |  |  |  |  | 15 | 32 | 19
р6 гар.бомбоубеж. |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р4 Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 82 | 104 | 95
КТП-115 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-06-15 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 29.6% |  | АО | ВО | СО
р2 академия |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 230 | 231 | 229
р1 гар. КОПа |  |  |  | 22-30 | 20 | 10 | 9
р3 конт.КОПа |  |  |  |  | 32 | 40 | 41
р5 советская |  |  |  |  | 8 | 22 | 20
р6 гар.бомбоубеж. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р4 Ул.осв |  |  |  |  | 42 | 40 | 30
Ргл |  |  |  |  | 105 | 114 | 101