## Лист1
ТП-331 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 400 | 3п | 578 | 11-00 |  |  |  | 236 | 235 | 232
Р-14 Котельная ввод-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Р-ГЛАВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Т 2 | 400 | 3п | 578 |  |  |  |  | 234 | 232 | 236
Р-4 КРАСНАЯ 103 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 2%
Р.15 Котельная ввод-2 |  |  |  |  | 139 | 121 | 132
Р-ГЛАВН. |  |  |  |  | 143 | 126 | 138
ТП-331 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т-1 | 400 | 3п | 578 | 19-30 |  |  |  | 235 | 235 | 234
Р-14 Котельная ввод-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
Р-ГЛАВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Т 2 | 400 | 3п | 578 |  |  |  |  | 231 | 232 | 233
Р-4 КРАСНАЯ 103 |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2%
Р.15 Котельная ввод-2 |  |  |  |  | 140 | 122 | 132
Р-ГЛАВН. |  |  |  |  | 146 | 129 | 139