## Лист1
КТП-332 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 кВа | 1 | 231 | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1
А-2 |  |  |  | 11-00 | 11 | 8 | 5 | 227 | 227 | 228
А-3 |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  | 10%
А-4 |  |  |  |  | 10 | 6 | 6
Ул осв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 29 | 21 | 17
КТП-332 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 кВа | 1 | 231 | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1
А-2 |  |  |  | 22-40 | 15 | 14 | 11 | 226 | 226 | 228
А-3 |  |  |  |  | 13 | 11 | 9 |  |  |  |  | 16%
А-4 |  |  |  |  | 14 | 8 | 10
Ул осв |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
Итого |  |  |  |  | 44 | 35 | 31