## Лист1
ТП-352 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-5 Ленина 3а-п.1 |  |  |  | 10ч40м | 7 | 27 | 12 | 236 | 238 | 238
Р-7 ин.кор. 1 стол. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р-6 Ленина 3а-п.8 |  |  |  |  | 20 | 15 | 12
Р-8 уч.корпус корп.2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 13%
Р-3 пив.бар | Откл
Р-2 красная 112а |  |  |  |  | 8 | 12 | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 36 | 56 | 41
ТП-352 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-5 Ленина 3а-п.1 |  |  |  | 22-00 | 15 | 19 | 21 | 230 | 230 | 229
Р-7 ин.кор. 1 стол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-6 Ленина 3а-п.8 |  |  |  |  | 22 | 21 | 19
Р-8 уч.корпус корп.2 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Р-3 пив.бар | Откл | [10 empty] | 9%
Р-2 красная 112а |  |  |  |  | 5 | 8 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 42 | 49 | 49