## Лист1
ТП-353 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400кВа | 2п. | 570 | 2025-06-16 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р -2 ул. Осв. |  |  |  | 09ч40м |  |  |  | 233 | 242 | 232
Р -3 инт. 73.75 |  |  |  |  | 35 | 60 | 50
Р -5 рембыттехн. |  |  |  |  | 42 | 70 | 73
Р -4 интернац. 71.71а |  |  |  |  | 43 | 37 | 53 |  |  |  |  | 31%
ВА Кафе |  |  |  |  | 1 | 16 | 1
Итого |  |  |  |  | 121 | 183 | 177
ТП-353 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400кВа | 2п. | 570 | 2025-06-17 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р -2 ул. Осв. |  |  |  | 22-40 | 28 | 14 | 3 | 230 | 238 | 230
Р -3 инт. 73.75 |  |  |  |  | 45 | 71 | 61
Р -5 рембыттехн. |  |  |  |  | 55 | 78 | 84
Р -4 интернац. 71.71а |  |  |  |  | 55 | 45 | 61 |  |  |  |  | 33%
ВА Кафе |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Итого |  |  |  |  | 184 | 209 | 209