## Лист1
ТП-354 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 315 | 2 | 455 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 354 |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Фурманова71/1 |  |  |  | 13-00 | 9 | 3 | 6 | 244 | 243 | 246
Р-3 8-й квартал |  |  |  |  | 21 | 40 | 45
Р-4 пионерск.площ. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17%
Р-5 Фурм.69-71 |  |  |  |  | 63 | 35 | 20
Р-8 Дружба |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 93 | 78 | 71
ТП-354 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 315 | 2 | 455 | 2025-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Фурманова71/1 |  |  |  | 21-00 | 12 | 4 | 7 | 240 | 240 | 241
Р-3 8-й квартал |  |  |  |  | 45 | 55 | 61
Р-4 пионерск.площ. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19%
Р-5 Фурм.69-71 |  |  |  |  | 75 | 45 | 48
Р-8 Дружба |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 132 | 104 | 116