## Лист1
ТП-355 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 361 | 2025-06-16 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ул.освещение |  |  |  | 13-30 | 0 | 0 | 0 | 234 | 242 | 232
Р2 Фурманова 63-67 |  |  |  |  | 60 | 55 | 75
Р3 Солярий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30%
Р4 Ленина 36-40 |  |  |  |  | 52 | 55 | 82
ИТОГО |  |  |  |  | 112 | 110 | 157
ТП-355 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 361 | 2025-06-17 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ул.освещение |  |  |  | 22-40 | 8 | 30 | 20 | 231 | 238 | 230
Р2 Фурманова 63-67 |  |  |  |  | 74 | 67 | 85
Р3 Солярий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37%
Р4 Ленина 36-40 |  |  |  |  | 74 | 65 | 92
ИТОГО |  |  |  |  | 156 | 162 | 197