## Лист1
ТП-356 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3п. | 361 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-100АМАГНИТ |  |  |  | 14-30 | 0 | 0 | 0 | 244 | 241 | 241
А-100А М-Н ОРИОН |  |  |  |  | 7 | 6 | 5
Р-1 СТИМУЛ |  |  |  |  | 25 | 23 | 23
Р-2 ПОЖ.Ч. КАТ.З. |  |  |  |  | 1 | 2 | 4
Р-3. ТРИК. Ф-КА. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 4 | 6 | 13 |  |  |  |  | 12%
А-3 АКЗ |  |  |  |  | 1
А-4 Мухамадеев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-5 Сбербанк |  |  |  |  | 6 | 4 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 44 | 41 | 50
Т-2 | 250 | 3п. | 361 |  |  |  |  | 244 | 241 | 241
Р-3 ПОЖ.ЧАСТЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4-ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-1 ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-2 ТРИКОТАЖКА |  |  |  |  | 19 | 38 | 25
Р-12 ОТКЛ.
Р-5 ЛАРИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24%
Р-8 МАГНИТ | . |  |  |  | 20 | 10 | 15
Р-6 ЛИДИЯ |  |  |  |  | 23 | 15 | 5
А-2 ОТКЛ
А-3 ОТКЛ
А-1 Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-4 ОТКЛ
А-5 Соловьев |  |  |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 62 | 63 | 45
ТП-356 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3п. | 361 | 2025-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-100АМАГНИТ |  |  |  | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 240 | 239 | 240
А-100А М-Н ОРИОН |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
Р-1 СТИМУЛ |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
Р-2 ПОЖ.Ч. КАТ.З. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Р-3. ТРИК. Ф-КА. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3%
Р-4 ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
А-3 АКЗ |  |  |  |  | 1
А-4 Мухамадеев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-5 Сбербанк |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 11 | 10 | 9
Т-2 | 250 | 3п. | 361 |  |  |  |  | 241 | 239 | 239
Р-3 ПОЖ.ЧАСТЬ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4-ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-1 ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-2 ТРИКОТАЖКА |  |  |  |  | 4 | 4 | 5
Р-12 ОТКЛ. | [11 empty] | 9%
Р-5 ЛАРИН |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р-8 МАГНИТ | . |  |  |  | 21 | 22 | 22
Р-6 ЛИДИЯ |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
А-2 ОТКЛ
А-3 ОТКЛ
А-1 Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-4 ОТКЛ
А-5 Соловьев |  |  |  |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 27 | 29 | 28