## Лист1
ТП-43/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 ква |  | 570 | 2025-06-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | ОТКЛ |  |  | 09-10
р1 уч.корпус |  |  |  |  | 6 | 11 | 10
Р-2 Красная 115 |  |  |  |  | 14 | 15 | 22
Р-3 Мастерск. Резерв откл
Р-4 столовая спорт зал |  |  |  |  | 20 | 15 | 14
ИТОГО
Тр-р №2 | 400 ква |  | 570 |  |  |  |  | 232 | 231 | 229
Р-5 Мастерские
Р-6 АБК столовая
Р-7 Красная 113/1 резерв |  |  |  |  | 13 | 13 | 36
Р-8 ОТКЛ
Р-9 Красная-113/1 ОТКЛ
Р-10 Красная 115 | [11 empty] | 5%
Р-11 Светофор |  |  |  |  | 1
Р-12 ГПТУ уч корпус
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 54 | 82
ТП-43/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 ква |  | 570 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | ОТКЛ |  |  | 21-00
р1 уч.корпус |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
Р-2 Красная 115 |  |  |  |  | 16 | 22 | 28
Р-3 Мастерск. Резерв откл
Р-4 столовая спорт зал |  |  |  |  | 2 | 3 | 1
ИТОГО
Тр-р №2 | 400 ква |  | 570 |  |  |  |  | 230 | 230 | 231
Р-5 Мастерские
Р-6 АБК столовая |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р-7 Красная 113/1 резерв |  |  |  |  | 14 | 22 | 24
Р-8 ОТКЛ
Р-9 Красная-113/1 ОТКЛ | [11 empty] | 4%
Р-10 Красная 115 |  |  |  |  | 17 | 38 | 37
Р-11 Светофор |  |  |  |  | 1
Р-12 ГПТУ уч корпус
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 88 | 92