## Лист1
ТП-43/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-7 Билайн | 100 |  | 145 | 11-20 | 1 | 1 | 2 | 227 | 226 | 231
Р-9 Козорезов |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
Р-14 раражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-16вру –генерат. |  |  |  |  | 5 | 3 | 6 |  |  |  |  | 13%
ИТОГО |  |  |  |  | 7 | 7 | 9
Р-1-3-4-5-6-8-10-11-12-13-15 ОТКЛ
ТП-43/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-7 Билайн | 100 |  | 145 | 22-40 | 1 | 1 | 2 | 227 | 227 | 228
Р-9 Козорезов |  |  |  |  | 2 | 3 | 2
Р-14 раражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8%
Р-16вру –генерат. |  |  |  |  | 5 | 4 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 8 | 9
Р-1-3-4-5-6-8-10-11-12-13-15 ОТКЛ