## Лист1
ТП-43/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ленина-64 | 250 | 3 | 360 | 10ч30м | 5 | 3 | 4 | 237 | 235 | 233
Р-3 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ленина 56-60 |  |  |  |  | 11 | 20 | 15
Р-5 ленина-62 |  |  |  |  | 3 | 15 | 3 |  |  |  |  | 11%
Р-6 Ленина 66 |  |  |  |  | 18 | 35 | 24
Р-Магнит |  |  |  |  | 40 | 37 | 30
АВ ул.осв
Р-глав. |  |  |  |  | 77 | 110 | 76
ТП-43/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 ленина-64 | 250 | 3 | 360 | 22-00 | 12 | 11 | 9 | 235 | 234 | 234
Р-3 профилакторий |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ленина 56-60 |  |  |  |  | 15 | 14 | 17
Р-5 ленина-62 |  |  |  |  | 8 | 7 | 11 |  |  |  |  | 13%
Р-6 Ленина 66 |  |  |  |  | 17 | 28 | 25
Р-Магнит |  |  |  |  | 25 | 35 | 22
АВ ул.осв | [5 empty] | 18
Р-глав. |  |  |  |  | 77 | 113 | 84