## Лист1
СТП-54 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 25 |  | 36 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Скважина 1 |  |  |  | 13ч10м | 0 |  |  | 229
Скважина 2 |  |  |  |  | 4
Скважина 3 |  |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 12
СТП-54 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 25 |  | 36 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Скважина 1 |  |  |  | 21-00 | 0 |  |  | 228
Скважина 2 |  |  |  |  | 4
Скважина 3 |  |  |  |  | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 13