## Лист1
КТП-60 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 03.06.2025 09-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Стройка |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 239 | 239 | 238
КТП-60 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 04.06.25 19-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Стройка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 238 | 238