## Лист1
ТП-62 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Тр-р №1 | 400 | 2пол. | 580 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 Белхиммаш |  |  |  | 09ч40м | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 228
А-5 Козорезов |  |  |  |  | 0 | 1 | 5
А-2 ГЕРМЕС |  |  |  |  | 45 | 33 | 39
ИТОГО
Т-2 ОТКЛ. | 400 |  | 580 | [8 empty] | 20%
А-1 Теплопункт-А-1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
А-2 ОСВ. ТП
А-3 ж/дома-А-3 |  |  |  |  | 36 | 32 | 30
А-4 МЧС. |  |  |  |  | 1 | 1 | 8
итого |  |  |  |  | 92 | 77 | 92
Р-гл.
ТП-62 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Тр-р №1 | 400 | 2пол. | 580 | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 Белхиммаш |  |  |  | 20-20 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229
А-5 Козорезов |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
А-2 ГЕРМЕС |  |  |  |  | 15 | 15 | 16
ИТОГО
21%
Т-2 ОТКЛ | 400 |  | 580
А-1 Теплопункт-А-1 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
А-2 ОСВ. ТП
А-3 ж/дома-А-3 |  |  |  |  | 45 | 40 | 37
А-4 МЧС. |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
итого
Р-гл. |  |  |  |  | 71 | 66 | 71