## Лист1
КТП-65 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3 | 231 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. кран |  |  |  | 10ч20м | 2 | 1 | 1 | 232 | 234 | 237
Ф-р Аксаково |  |  |  |  | 18 | 31 | 20 | [5 empty] | Ул Аксакова 32
Ф-Р АГЗС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Ф-р Альянс АЗС |  |  |  |  | 6 | 5 | 14
ф-р Авт сервис |  |  |  |  | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | 9%
ф-р Билайн |  |  |  |  | 1 | 5 | 2
Ф-р Кузьмина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф-р Устинова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Вагончик |  |  |  |  | 0
Ф-р Кантора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р МТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р МРТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 29 | 44 | 46
КТП-65 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3 | 231 | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. кран |  |  |  | 21ч20мин | 1 | 1 | 0 | 230 | 228 | 227
Ф-р Аксаково |  |  |  |  | 24 | 38 | 35 | [5 empty] | Ул Аксакова 32
Ф-Р АГЗС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Ф-р Альянс АЗС |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
ф-р Авт сервис |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 9%
Ф-р Кузьмина |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ф-р Билайн |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
ф-р Устинова
Ф-р Вагончик |  |  |  |  | 0
Ф-р Кантора |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р МТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р МРТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 34 | 48 | 51