## Лист1
КТП-6/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 144 | 03.06.25 11-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 ВЛ-0.4 КВ |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 229 | 229 | 233
А-3 ОВОЩЕХРАН. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3%
А-2 З.ЕТ –КЛУБ. |  |  |  |  | 10 | 8 | 7
ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 9 | 9
КТП-6/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 144 | 04.06.25 20-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-1 ВЛ-0.4 КВ |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 231 | 230 | 231
А-3 ОВОЩЕХРАН. |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
А-2 З.ЕТ –КЛУБ. |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3%
ИТОГО |  |  |  |  | 6 | 5 | 7