## Лист1
КТП-6/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2. | 232 | 03.06.25. 09-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1СБЕРК.СВК |  |  |  |  | 31 | 60 | 50 | 228 | 236 | 231 | 21 |  | Ул.пятая д.-17
Ф-р №2 |  |  |  |  | 35 | 20 | 20 |  |  |  | 23 |  | Ул.№3 д.-17
Ф-р №3 |  |  |  |  | 10 | 25 | 30 |  |  |  | 12 | 39% | Ул. Центральная-13
Ул.освещение
Р гл. |  |  |  |  | 76 | 105 | 100 |  |  |  | 56
КТП-6/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2 | 232 | 04.06.25 20-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1СБЕРК.СВК |  |  |  |  | 45 | 59 | 54 | 228 | 232 | 230 | 21 |  | Ул.пятая д.-17
Ф-р №2 |  |  |  |  | 47 | 31 | 28 |  |  |  | 23 |  | Ул.№3 д.-17
Ф-р №3 |  |  |  |  | 15 | 24 | 34 |  |  |  | 12 | 52% | Ул. Центральная-13
Ул.освещение |  |  |  |  | 16 |  | 29
Р гл. |  |  |  |  | 123 | 114 | 145 |  |  |  | 56