## Лист1
КТП-6/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 03.06.25. 11-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 238 | 238 | 236 | 10 |  | ул.7.д.13
Ф-р №2 |  |  |  |  | 25 | 30 | 8 |  |  |  | 29 |  | ул.11.д.31
Ф-р №3 |  |  |  |  | 19 | 10 | 18 |  |  |  | 19 |  | ул.9.д.20
Р-6 Шумилов |  |  |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 21%
Ул осв
Ф-р гаражи |  |  |  |  | 3 | 4 | 3
Р гл. |  |  |  |  | 55 | 53 | 36 |  |  |  | 59
КТП-6/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 04.06.25 20-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 |  |  |  |  | 15 | 17 | 12 | 234 | 235 | 235 | 10 |  | ул.7.д.13
Ф-р №2 |  |  |  |  | 32 | 41 | 18 |  |  |  | 29 |  | ул.11.д.31
Ф-р №3 |  |  |  |  | 22 | 18 | 24 |  |  |  | 19 |  | ул.9.д.20
Р-6 Шумилов |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 26%
Ул осв | [5 empty] | 3
Ф-р гаражи |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 70 | 79 | 55 |  |  |  | 59