## Лист1
КТП-6/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 03.06.25 10-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Метресурс | 160 Z |  | 145 |  | 0 | 0 | 1 | 234 | 235 | 237 | 1
Ф-р Дома |  |  |  |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  | 4 | 2%
ф-р Хаков |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1
Итого |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 6
КТП-6/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 04.06.25. 21-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Метресурс | 160 Z |  | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 234 | 1
Ф-р Дома |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 4 | 2%
ф-р Хаков |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
Итого |  |  |  |  | 4 | 3 | 3 |  |  |  | 6