## Лист1
ТП-6/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 03.06.25. 09-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ф-р город | 400 | 3п. | 580 | 09ч40м | 0 | 10 | 4 | 230 | 227 | 235 | 1
Р-2 ул. Осв.
Р-3 овощехран. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
Р-4 батыр | [10 empty] | 1
Р-5 чп Петров |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 1
Р-6 Водолей |  |  |  |  | 2 | 12 | 3 |  |  |  | 1 | 3%
Р-7 осв ТП
Р-8 Линчевский |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-9 Линчевский |  |  |  |  | 20 | 19 | 20 |  |  |  | 1
Р-10 Вахитов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-11 Столярный цех |  |  |  |  | 0
Р-гл. |  |  |  |  | 29 | 47 | 33 |  |  |  | 9
ТП-6/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ф-р город | 400 | 3п. | 580 | 20-00 | 2 | 12 | 5 | 231 | 228 | 231 | 1
Р-2 ул. Осв. |  |  |  |  | 4 | 7
Р-3 овощехран. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2
Р-4 батыр | [10 empty] | 1
Р-5 чп Петров |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Р-6 Водолей |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 3%
Р-7 осв ТП
Р-8 Линчевский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-9 Линчевский |  |  |  |  | 21 | 18 | 19 |  |  |  | 1
Р-10 Вахитов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-11 Столярный цех |  |  |  |  | 0
Р-гл. |  |  |  |  | 31 | 40 | 26 |  |  |  | 9