## Лист1
КТП-6/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1-Автосолон |  |  |  | 10-00 | 16 | 2 | 8 | 234 | 240 | 241 | 1
Ф-2 советская 82-а |  |  |  |  | 27 | 14 | 18 |  |  |  | 1 | 10%
Ф-3 Карпов |  |  |  |  | 4 | 3 | 10 |  |  |  | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 47 | 19 | 36 |  |  |  | 3
КТП-6/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 04.06.25. 19-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1-Автосалон |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 | 235 | 239 | 240 | 1
Ф-2 советская 82-а |  |  |  |  | 28 | 21 | 20 |  |  |  | 1
Ф-3 Карпов |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 9%
ИТОГО |  |  |  |  | 35 | 25 | 29 |  |  |  | 3