## Лист1
ТП-8/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 ква |  | 91 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 71% |  | АО | ВО | СО
Р-2 скважина 42 |  |  |  | 14-40 | 8 | 8 | 8 | 233 | 229 | 227
Р-3 скважин 44,45 |  |  |  |  | 17 | 17 | 17
Р-4 скважина 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
Р-5 | (откл)
Р-6 скважина 43 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
Р-7 скважина 41 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
ИТОГО |  |  |  |  | 38 | 38 | 43
ТП-8/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 ква |  | 91 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 скважина 42 |  |  |  | 21-00 | 8 | 8 | 8 | 232 | 230 | 228
Р-3 скважин 44,45 |  |  |  |  | 17 | 17 | 17
Р-4 скважина 40 |  |  |  |  | 0 | 1 | 5
Р-5 | (откл) | [10 empty] | 71%
Р-6 скважина 43 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
Р-7 скважина 41 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 38 | 42