## Лист1
ТП-8/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 | 1 | 144 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СКВ.1,10 откл. |  |  |  | 13-00 |  |  |  | 220 | 221 | 218
СКВ.3,9откл.
СКВ2,11
СКВ.4,6 откл.
СКВ.12 |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | 12%
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 17 | 17
ИТОГО
ТП-8/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 | 1 | 144 | 2025-06-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СКВ.1,10 откл. |  |  |  | 21-40 |  |  |  | 220 | 220 | 220
СКВ.3,9откл.
СКВ2,11
СКВ.4,6 откл. | [11 empty] | 12%
СКВ.12 |  |  |  |  | 17 | 17 | 17
ИТОГО
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 17 | 17