## Лист1
КТП-8/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 14-30 |  |  |  | 232 | 234 | 233
Ф-р Маковская |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Ф-р Тех.Осмотр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Автолюбитель 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
КТП-8/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21-20 |  |  |  | 230 | 232 | 232
Ф-р Маковская |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Ф-р Тех.Осмотр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Автолюбитель |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 2