## Лист1
ТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 Z | 1 | 232 | 10ч20м |  |  |  | 232 | 230 | 230
Р-2 откл
Р-3 низ мебельной |  |  |  |  | 53 | 33 | 29 | [5 empty] | Столярный пер 3
Р-5 верх мебельной |  |  |  |  | 5 | 13 | 7 |  |  |  |  | 19% | Шоссейная 20
Р ул. освещения
ИТОГО |  |  |  |  | 58 | 46 | 36
ТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 Z | 1 | 232 | 23-00 |  |  |  | 230 | 230 | 229
Р-2 откл
Р-3 низ мебельной |  |  |  |  | 66 | 48 | 45 | [5 empty] | Столярный пер 3
Р-5 верх мебельной |  |  |  |  | 17 | 15 | 18 |  |  |  |  | 28% | Шоссейная 20
Р ул. освещения | [5 empty] | 20
ИТОГО |  |  |  |  | 83 | 83 | 63