## Лист1
КТП-810/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 2 | 360 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Пилорама |  |  |  | 10ч30м | 0 | 5 | 0 | 235 | 234 | 231
Ф-р Гаражи Егоров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Г.О. Нива |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1%
Итого |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
КТП-810/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 2 | 360 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Пилорама |  |  |  | 22-00 | 0 | 3 | 0 | 225 | 225 | 226
Ф-р Гаражи Егоров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Г.О. Нива |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1%
Итого |  |  |  |  | 0 | 3 | 0