## Лист1
КТП-810/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 донского |  |  |  | 10-00 | 16 | 10 | 13 | 230 | 230 | 229 | 17 |  | Донского-3-а
Ф-р №2 минина |  |  |  |  | 35 | 33 | 32 |  |  |  | 37 |  | Пожарского-11
Ф-р №3 невского |  |  |  |  | 31 | 20 | 10 |  |  |  | 22 | 19% | Невского-39
ул осв
Итого |  |  |  |  | 82 | 63 | 55 |  |  |  | 76
КТП-810/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 донского |  |  |  | 20ч10м | 28 | 22 | 25 | 229 | 230 | 224 | 17 |  | Донского-3-а
Ф-р №2 минина |  |  |  |  | 44 | 45 | 48 |  |  |  | 37 |  | Пожарского-11
Ф-р №3 невского |  |  |  |  | 40 | 35 | 22 |  |  |  | 22 | 34% | Невского-39
ул осв |  |  |  |  | 14 | 5 | 10
Итого |  |  |  |  | 126 | 107 | 105 |  |  |  | 76