## Лист1
КТП-810/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 ква |  | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Ф-р №1 |  |  |  | 09ч40м | 35 | 17 | 10 | 230 | 229 | 239 | 29
Р-3 Ф-р №2 |  |  |  |  | 20 | 8 | 9 |  |  |  | 23
Р-4 Ф-р №3 |  |  |  |  | 13 | 14 | 13 |  |  |  | 21 | 23%
Р-1 Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 68 | 39 | 32 |  |  |  | 73
КТП-810/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 ква |  | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Ф-р №1 |  |  |  | 19-40 | 37 | 25 | 22 | 229 | 229 | 235 | 29
Р-3 Ф-р №2 |  |  |  |  | 22 | 21 | 24 |  |  |  | 23
Р-4 Ф-р №3 |  |  |  |  | 15 | 17 | 14 |  |  |  | 21 | 33%
Р-1 Ул осв. |  |  |  |  | 5 | 6 | 10
ИТОГО: |  |  |  |  | 79 | 69 | 70 |  |  |  | 73